[image: image1.jpg]y

/L
L (LT
N\

N

MErAnosimc



                    
ООО «Мегаполис»
Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02
620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф 407
ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804
Р УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru
                                                                                             15.01.26

    ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «ДПМ ЕI 60» 

	Наименование
	Строительный проем
	Размер по

коробке
	Примечание
	Цена

с НДС

	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ

	ДПМ  EI60
	800х2100
	770*2080
	-
	20900

	ДПМ  EI60
	900х2100
	870*2080
	-
	23300

	ДПМ  EI60
	1000х2100
	970*2080
	-
	25600

	ДПМ  EI60
	1100х2100
	1070*2080
	-
	28000

	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ

	ДПМ  EI60
	1200х2100
	1170*2080
	Раб. створка 900 мм.
	30200

	ДПМ  EI60
	1300х2100
	1270*2080
	Раб. створка 900 мм
	32500

	  ДПМ  EI60
	1400х2100
	1370*2080
	Раб. створка 900 мм
	34840

	  ДПМ  EI60
	1500х2100
	1470*2080
	Равнопольная/раб.ств. 900мм
	37000

	  ДПМ  EI60
	1600х2100
	1570*2080
	Равнопольная
	39500

	ЛЮКИ   ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

	ЛПМ EI 60
	1000х1000
	 Одностворчатые/
двухстворчатые                                                  
	13500


                                             Стандартная комплектация:

                                          Угловая коробка

                                         Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL
                                          Врезной цилиндровый замок-защелка  « Апекс» или  «Ritko» 
                                          Нажимные ручки на планке или раздельные
                                          Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся лента)
                                          Резиновый уплотнитель 1/2 контура
                                            Дополнительная комплектация:

                                         Установка  доводчика 2500р.
                Замок Крит (Ритко)  п/п 2000р. 

                Внутреннее открывание 2000р.
                                         Окраска  порошковой краской антик, металлик
                                         Врезной замок с  функцией «Антипаника» 300
                                         Гарантия  изготовителя  12  месяцев со дня  ввода  в  эксплуатацию.

                                         Продукция  удостоверяется сертификатом пожарной безопасности,                    

                                         соответствует требованиям СНиП 21-01-97* (5.14*.7.17) ГОСТ 30247.0-94 
                              Услуги:   Демонтаж 500р.  Монтаж одностворчатые двери, люки 2500р. двухстворчатые двери от  3000р.
Двери и люки противопожарные металлические нестандартных размеров изготавливаются под заказ!
