01.02.205

ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

Контейнер для шприцев с РФП КС-301А    свинцовый эквивалент 5,0 Pb

Назначение:

транспортировка шприцев с радиофармпрепаратами внутри здания.

Свойства

Контейнер подходит для всех типов шприцев, используемых в радиоизотопных лабораториях.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, что делает процессдезактивации и стерилизации простым и удобным. Защитный слой свинца обеспечивает снижение дозовой нагрузки на персонал при транспортировке шприцев с радиофармпрепаратами на основе Tc-99m более, чем в 1000 раз.

Удобная ручка  вес не более 8 кг позволяют с легкостью пользоваться контейнером.

Комплектация:

контейнер

паспорт.

Габаритные размеры контейнера  345(Д)х140(Ш)х220 (В)

Внутренний размер 260(Д)х72(Ш)х64(Г)

свинцовый эквивалент 5,0 Pb

Цена одного контейнера 60000 р. с НДС 20%

Контейнеры нестандартных размеров и других свинцовых эквивалентов изготавливаются под заказ!