ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф. 407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

Р УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674     к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

01.02.25

ОКНА  РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ 1,7;  2,0 - 2,5  Pb.

| № | Размер по раме мм | Размер стекла мм | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 2,0 Pb |  |  |  |
| 1 | 1270х1070х70 | 1200х1000х10 | 270000,00 |
| 2 | 1270х870х70 | 1200х800х10 | 235000,00 |
| 3 | 1070х1070х70 | 1000х1000х10 | 221000,00 |
| 4 | 1070х870х70 | 1000х800х10 | 179300,00 |
| 5 | 1070х570х70 | 1000х500х10 | 115560,00 |
| 6 | 870х570х70 | 800х500х10 | 108200,00 |
| 7 | 870х470х70 | 800х400х10 | 90600,00 |
| 8 | 570х570х70 | 500х500х10 | 75600,00 |
| 9 | 570х470х70 | 500х400х10 | 62000,00 |
| 10 | 470х470х70 | 400х400х10 | 57600,00 |
| 11 | 570х370х70 | 500х300х10 | 53200,00 |
| 12 | 470х370х70 | 400х300х10 | 45300,00 |
| 13 | 370х370х70 | 300х300х10 | 40600,00 |
| 14 | 370х320х70 | 300х250х10 | 35300,00 |
| 15 | 320х270х70 | 250х200х10 | 30000,00 |

| № | Размер по раме мм | Размер стекла мм | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 2,5 Pb |  |  |  |
| 1 | 1270х1070х70 | 1200х1000х12 | 290600,00 |
| 2 | 1270х870х70 | 1200х800х12 | 234000,00 |
| 3 | 1070х1070х70 | 1000х1000х12 | 247800,00 |
| 4 | 1070х870х70 | 1000х800х12 | 196200,00 |
| 5 | 1070х570х70 | 1000х500х12 | 138300,00 |
| 6 | 870х570х70 | 800х500х12 | 115560,00 |
| 7 | 870х470х70 | 800х400х12 | 95500,00 |
| 8 | 570х570х70 | 500х500х12 | 81500,00 |
| 9 | 570х470х70 | 500х400х12 | 69000,00 |
| 10 | 470х470х70 | 400х400х12 | 64000,00 |
| 11 | 570х370х70 | 500х300х12 | 57600,00 |
| 12 | 470х370х70 | 400х300х12 | 50000,00 |
| 13 | 370х370х70 | 300х300х12 | 40800,00 |
| 14 | 370х320х70 | 300х250х12 | 37500,00 |
| 15 | 320х270х70 | 250х200х12 | 32100,00 |

| № | Размер по раме, мм | Размер стекла, мм | Цена с НДС | Окно рентгенозащитное обеспечивает кратность ослабления рентгеновского излучения, эквивалентную 1,7; 2,0; 2,5 Pb. Конструкция позволяет не использовать дополнительную баритовую защиту в местах примыкания оконной рамы к поверхности стен. Типовые размеры стекла, используемого при изготовлении изделия, представлены в таблице. Производим рентгенозащитные окна не стандартных размеров и с другим св. эквивалентом! Продукция, поставляемая ООО "Мегаполис" сопровождается документом о качестве (паспорт), инструкцией по эксплуатации изделий, включающая рекомендации по монтажу, Сертификат соответствия. Каждую единицу товара маркируют металлическим шильдом в лицевой части с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, товарный знак изготовителя, телефон и адрес изготовителя. По согласованию изготовителя с потребителем допускается наносить маркировку изделия на защитную пленку. Регистрационное удостоверение не выдается. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 1,7 Pb |  |  |  |  |
| 1 | 1070х1070х70 | 1000х1000х8 | 165850,00 |  |
| 2 | 1070х870х70 | 1000х800х8 | 154900,00 |  |
| 3 | 1070х570х70 | 1000х500х8 | 112800,00 |  |
| 4 | 870х570х70 | 800х500х8 | 88800,00 |  |
| 5 | 870х470х70 | 800х400х8 | 78400,00 |  |
| 6 | 570х570х70 | 500х500х8 | 66700,00 |  |
| 7 | 570х470х70 | 500х400х8 | 54500,00 |  |
| 8 | 470х470х70 | 400х400х8 | 48900,00 |  |
| 9 | 570х370х70 | 500х300х8 | 46800,00 |  |
| 10 | 470х370х70 | 400х300х8 | 40800,00 |  |
| 11 | 370х370х70 | 300х300х8 | 37500,00 |  |
| 12 | 370х320х70 | 300х250х8 | 32300,00 |  |
| 13 | 320х270х70 | 250х200х8 | 28700,00 |  |

Обрешетка изделий от 3000р.  Окна с открывающейся створкой плюс 4000р. к цене прайса

Окна не стандартных размеров производятся под заказ.