|  |
| --- |
|  |
|  | ООО «Мегаполис»Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407ИНН/КПП 6678005550/667801001 р/с 40702810216110084804 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.ЕкатеринбургБИК 046577674 к/с 30101810500000000674megapolis5555@yandex.ru [www.megapolis-ekb.ru](http://www.megapolis-ekb.ru)  |

**Окна противопожарные глухие Е30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изделие № 1 однокамерный стеклопакет** |   |   |
| Вид изнутриF:\ProfSegment\Profstroy4\DILER_3\TMP\user14.report98..win1.img001.jpg |  |  |
| Название | Oкно Е30 из КПТ78EI |
| Система | Конструкции противопожарные / Окно КПТ78EI Е30 |
| Ширина х Высота , мм | 1000 х 1000 |
| Заполнение | 6 FC 60-22-4М1зак. (СПО32),    |
| Текстура | снаружи RAL9016 \ изнутри  RAL9016 |
| Количество | 1 шт |
| Площадь изделия | 1,00 кв.м. |
| Масса изделия | 39,38 кг |
| Итого, руб. | 21 185,44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изделие № 2 Двухкамерный стеклопакет** |   |   |
| Вид изнутриF:\ProfSegment\Profstroy4\DILER_3\TMP\user14.report98..win2.img002.jpg |  |  |
| Название | Окно E30 из КПТ78EI |
| Система | Конструкции противопожарные / Окно КПТ78EI Е30 |
| Ширина х Высота , мм | 1 000 х 1 000 |
| Заполнение | 6 FC 60-12-4М1-12-4М1зак. (СПД38),    |
| Текстура | снаружи RAL9016 \ изнутри  RAL9016 |
| Количество | 1 шт |
| Площадь изделия | 1,00 кв.м. |
| Масса изделия | 46,96 кг |
| Итого, руб. | 21 792,72 |

|  |
| --- |
| РАБОТЫ |
| № | Название | Объем | Значение | Сумма, руб. |
|  | Упаковка стеклопакетов в ящик  | 1,52 | 600,00 | 912,00 |

|  |
| --- |
|  |
| Примечание: |
| Цена включает НДС 20% Окраска конструкций осуществляется по каталогу RAL |
|  |
| Сопроводительные документы при поставке конструкций: сертификаты, чертежи и паспорта на конструкции, инструкции по сборке конструкций при монтаже. |
| Конструкции полностью соответствуют требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ и СНИП 21-01-97 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |