07.07.22

ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДР-1, ДР-2

свинцовый  эквивалент 0,25;0,5; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0 Pb

| Наименование | Строительный проем |  |  | Размер по коробке |  |  | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинцовый эквивалент 0,25 Pb 0,5 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 22620 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 24300 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 25900 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 27660 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 29340 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 31000 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 32700 |
| Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 27000 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 28850 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 31800 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 33620 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 35400 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 38400 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 40200 |
| Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 33000 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 34850 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 39000 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 40820 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 42600 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 46800 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 48500 |
| Свинцовый эквивалент 2,0 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 39000 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 40800 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 46200 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 48000 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 49800 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 56200 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 57000 |
| Свинцовый эквивалент 2,5 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 45000 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 46850 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 53500 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 55200 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 57000 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 63600 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 65300 |
| Свинцовый эквивалент 3,0 Pb | 900х2100 |  |  | 870*2080 |  |  | 51000 |
|  | 1000х2100 |  |  | 970*2080 |  |  | 52850 |
|  | 1100х2100 |  |  | 1070*2080 |  |  | 60630 |
|  | 1200х2100 |  |  | 1170*2080 |  |  | 62500 |
|  | 1300х2100 |  |  | 1270*2080 |  |  | 64200 |
|  | 1400х2100 |  |  | 1370*2080 |  |  | 72000 |
|  | 1500х2100 |  |  | 1470*2080 |  |  | 73700 |
| Остекление на раб. створке (дополнительно к цене двери) |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинцовый эквивалент 1,7 Pb |  |  | 250х200 |  | 15000 |  |  |
|  |  |  | 400х300 |  | 20600 |  |  |
|  |  |  | 500х300 |  | 25200 |  |  |
| Свинцовый эквивалент 2,0 Pb |  | 250х200 |  |  |  | 18800 |  |
|  |  | 300х250 |  |  |  | 20000 |  |
|  |  | 300х300 |  |  |  | 21000 |  |
|  |  | 400х300 |  |  |  | 26000 |  |
|  |  | 500х300 |  |  |  | 31400 |  |
|  |  | 400х400 |  |  |  | 34000 |  |
| Свинцовый эквивалент 2,5 Pb |  | 250х200 |  |  |  | 18700 |  |
|  |  | 300х250 |  |  |  | 23000 |  |
|  |  | 300х300 |  |  |  | 28000 |  |
|  |  | 400х300 |  |  |  | 31000 |  |
|  |  | 500х300 |  |  |  | 37700 |  |
|  |  | 400х400 |  |  |  | 40000 |  |

Спец предложение по нестандартным р/з стеклам цена за ед. 2000р. 100х300мм 1 шт, 100х400мм 1 шт, 100х500мм 1 шт

Двери со свинцовым эквивалентом 3,5;4,0; 4,5; 5,0 Pb рассчитываются индивидуально

Продукция, поставляемая ООО "Мегаполис" имеет Сертификат соответствия, технический паспорт с инструкцией по монтажу,   лицензию ИИИ.   Регистрационное удостоверение не выдается.

Стандартная комплектация:

Угловая коробка Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL. Врезной                                         цилиндровый замок-защелка «Апекс»  Нажимные ручки (черные или хром)  на декоративной основе «Апекс».

Гарантия  изготовителя  12  месяцев.

Каждую единицу товара маркируют металлическим шильдом в торцевой или лицевой  части с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, товарный знак изготовителя, телефон и адрес изготовителя.

Двери рентгенозащитные  нестандартных размеров, ширмы, ставни  изготавливаются под заказ!