ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф. 407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

Р УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674     к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

22.06.22

ОКНА  РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ 1,7;  2,0 - 2,5  Pb.

| № | Размер по раме мм | Размер стекла мм | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 2,0 Pb |  |  |  |
| 1 | 1270х1070х70 | 1200х1000х10 | 217000,00 |
| 2 | 1270х870х70 | 1200х800х10 | 179000,00 |
| 3 | 1070х1070х70 | 1000х1000х10 | 177000,00 |
| 4 | 1070х870х70 | 1000х800х10 | 139500,00 |
| 5 | 1070х570х70 | 1000х500х10 | 93000,00 |
| 6 | 870х570х70 | 800х500х10 | 73300,00 |
| 7 | 870х470х70 | 800х400х10 | 63900,00 |
| 8 | 570х570х70 | 500х500х10 | 52000,00 |
| 9 | 570х470х70 | 500х400х10 | 40000,00 |
| 10 | 470х470х70 | 400х400х10 | 35000,00 |
| 11 | 570х370х70 | 500х300х10 | 32400,00 |
| 12 | 470х370х70 | 400х300х10 | 27000,00 |
| 13 | 370х370х70 | 300х300х10 | 22000,00 |
| 14 | 370х320х70 | 300х250х10 | 21000,00 |
| 15 | 320х270х70 | 250х200х10 | 19800,00 |

| № | Размер по раме мм | Размер стекла мм | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 2,5 Pb |  |  |  |
| 1 | 1270х1070х70 | 1200х1000х12 | 261000,00 |
| 2 | 1270х870х70 | 1200х800х12 | 212000,00 |
| 3 | 1070х1070х70 | 1000х1000х12 | 208000,00 |
| 4 | 1070х870х70 | 1000х800х12 | 165500,00 |
| 5 | 1070х570х70 | 1000х500х12 | 109200,00 |
| 6 | 870х570х70 | 800х500х12 | 86700,00 |
| 7 | 870х470х70 | 800х400х12 | 75700,00 |
| 8 | 570х570х70 | 500х500х12 | 62000,00 |
| 9 | 570х470х70 | 500х400х12 | 50000,00 |
| 10 | 470х470х70 | 400х400х12 | 42000,00 |
| 11 | 570х370х70 | 500х300х12 | 38700,00 |
| 12 | 470х370х70 | 400х300х12 | 32000,00 |
| 13 | 370х370х70 | 300х300х12 | 29000,00 |
| 14 | 370х320х70 | 300х250х12 | 24000,00 |
| 15 | 320х270х70 | 250х200х12 | 20700,00 |

| № | Размер по раме, мм | Размер стекла, мм | Цена с НДС | Окно рентгенозащитное обеспечивает кратность ослабления рентгеновского излучения, эквивалентную 1,7; 2,0; 2,5 Pb. Конструкция позволяет не использовать дополнительную баритовую защиту в местах примыкания оконной рамы к поверхности стен. Типовые размеры стекла, используемого при изготовлении изделия, представлены в таблице. Производим рентгенозащитные окна не стандартных размеров и с другим св. эквивалентом! Продукция, поставляемая ООО "Мегаполис" сопровождается документом о качестве (паспорт), инструкцией по эксплуатации изделий, включающая рекомендации по монтажу, Сертификат соответствия. Каждую единицу товара маркируют металлическим шильдом в лицевой части с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, товарный знак изготовителя, телефон и адрес изготовителя. По согласованию изготовителя с потребителем допускается наносить маркировку изделия на защитную пленку. Регистрационное удостоверение не выдается. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окно рентгенозащитное Свинцовый эквивалент 1,7 Pb |  |  |  |  |
| 1 | 1070х1070х70 | 1000х1000х8 | 125000,00 |  |
| 2 | 1070х870х70 | 1000х800х8 | 113500,00 |  |
| 3 | 1070х570х70 | 1000х500х8 | 79000,00 |  |
| 4 | 870х570х70 | 800х500х8 | 59600,00 |  |
| 5 | 870х470х70 | 800х400х8 | 51000,00 |  |
| 6 | 570х570х70 | 500х500х8 | 41500,00 |  |
| 7 | 570х470х70 | 500х400х8 | 30000,00 |  |
| 8 | 470х470х70 | 400х400х8 | 27800,00 |  |
| 9 | 570х370х70 | 500х300х8 | 26200,00 |  |
| 10 | 470х370х70 | 400х300х8 | 21600,00 |  |
| 11 | 370х370х70 | 300х300х8 | 21000,00 |  |
| 12 | 370х320х70 | 300х250х8 | 20000,00 |  |
| 13 | 320х270х70 | 250х200х8 | 17000,00 |  |

Обрешетка изделий от 3000р.  Окна с открывающейся створкой плюс 3000р. к цене прайса